RST® MINI Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 2,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 1 m, lichtblau

System RST® MINI - konfektionierte H07RN-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 2,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST16i3, Buchse RST16i3, nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: H07RN-F

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I3K1BS 25G 10BL07

Bestellnummer: 46.433.1030.9