podis® Kabelverschraubung M32x1,5

System podis® CON - Kabelverschraubung M32 mit Klemmbereich von 10 bis 21 mm, Farbe schwarz, Material PA, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar

Halogenfrei: ja

Silikonfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: M32x1,5

Bestellnummer: Z5.507.1753.1