podis® CON Einspeise- und Abgriffmodul FCS 16 5 SI SA M25

System podis® CON - Einspeise- und Abgriffmodul für Flachleitung 5G16; für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M25- Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 32 A; 600 V Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 18 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 250x84x74 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V

Bemessungsstrom: 63 A

Farbe: schwarz

Material: Metall, Kunststoff

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FCS 16 5 SI SA M25

Bestellnummer: 75.456.0153.1