gesis® Anschlussleitung, Buchse, freies Ende, 2x 1,5 mm², 50 V, 16 A, Eca, Länge: 7 m, lichtblau

System gesis® MINI - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung, 2-polig, 1,5 mm², für Niedervoltanwendungen, Brandklasse Eca, Ausführung: Buchse GST15i2, freies Ende, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 50 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart (gesteckt): IP40

Schutzart (ungesteckt): IP20

Typ der Leitung: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: weiß

Halogenfrei: nein

Länge: 7 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST15i2 KS B- 15 W 70BL02

Bestellnummer: 91.222.7003.6