gesis® SPZ Systemverteiler Energie mit integrierten FILS-C16 A 4-polig in erhöhter Schutzart

System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Absicherung für EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist ein 4-poliger RCBO Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.

Anschlussart Eingänge: RST® CLASSIC (RST25i5)

Farbliche Kodierung des Eingangs: Betongrau

3-phasige Eingänge: 1

Integrierte Schutz-/Schaltgerät: RCBO C16 A / 0,03 A Typ A

Stecksystem Ausgänge: RST® CLASSIC (RST25i5)

3-phasige Ausgänge: 1

Farbliche Kodierung des Ausgangs: Betongrau

Gehäusematerial: sonstiges

Schutzart: IP65

Montageart: Wand, Boden, Decke

Länge: 143 mm

Breite: 210 mm

Höhe: 100 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: SPZ 4P-FI-C16-A-R25-1/1

Bestellnummer: 98.554.1200.6