gesis® SPZ Systemverteiler Energie als Bausatz mit RST25i5 Ein-/Ausgang in erhöhter Schutzart

System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorbereiteter Bausatz für die steckbare dezentrale Absicherung von EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse mit einer Breite von 4 TE hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist eine Hutschiene montiert, welche zur Selbstmontage von Schutz-/Schaltgeräten genutzt werden kann. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.

Anschlussart Eingänge: RST® CLASSIC (RST25i5)

Farbliche Kodierung des Eingangs: Betongrau

3-phasige Eingänge: 1

Hutschiene integriert: ja

Stecksystem Ausgänge: RST® CLASSIC (RST25i5)

3-phasige Ausgänge: 1

Farbliche Kodierung des Ausgangs: Betongrau

Gehäusematerial: sonstiges

Schutzart: IP65

Montageart: Wand, Boden, Decke

Länge: 143 mm

Breite: 210 mm

Höhe: 100 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: SPZ EVC Bausatz-R25-1/1

Bestellnummer: 98.554.1200.0