Aufputzgehäuse für vorbeschriebene Systemsteckdose

Geeignet für die Aufnahme des Einbaurahmens der Systemsteckdose bei Aufputzmontage.

Farbe: arktisweiss

IP-Schutzart: IP44

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: AUFPUTZGEHAEUSE FUER SYSTEMSTECKDOSE

Bestellnummer: 99.404.9999.7