
RST® CLASSIC Einbaurahmen für Systemsteckdose 

[bookmark: _GoBack]System RST® CLASSIC - Einbaurahmenset für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5- poligen M25-Buchsen-Geräteanschluss. Bestehend aus: Tragrahmen, Zentralblende mit Klappdeckel, Dichtungsring, Entriegelungsring und Montageanleitung.

Farbe: arktisweiss
IP-Schutzart: IP44

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: EINBAURAHMEN FUER RST CLASSIC BUCHSE
Bestellnummer: 99.400.9999.7


