RST® CLASSIC Einbaurahmen für Systemsteckdose

System RST® CLASSIC - Einbaurahmenset für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5- poligen M25-Buchsen-Geräteanschluss. Bestehend aus: Tragrahmen, Zentralblende mit Klappdeckel, Dichtungsring, Entriegelungsring und Montageanleitung.

Farbe: arktisweiss

IP-Schutzart: IP44

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: EINBAURAHMEN FUER RST CLASSIC BUCHSE

Bestellnummer: 99.400.9999.7