podis® CON PLC-Modul, 5G16, IP65, LS 10 kA 1+N, C13 A, schwarz

System podis® CON - PLC-Modul Flachleitungsabgriff; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); beigelegt sind ein Leitungsschutzschalter 10 kA, 1+N mit der Auslösecharakteristik C13 A inklusive der Verdrahtung und eine teilbare Kabelverschraubung für die

Kommunikationsleitung (RJ45); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 230 V

Bemessungsstrom: 13 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: PLC MODUL ADAPTER

Bestellnummer: G0.000.0157.0