podis® CON Rohrklemme für Befestigungsschelle, schwarz

System podis® CON – Rohrklemme zur Aufnahme für ein Installationsrohr Durchmesser 20 mm;

kompatibel mit Befestigungsschelle 05.569.7453.0 und 05.569.7553.0

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Bestellnummer: F0.000.0055.7