podis® CON Absicherungsmodul, 5G16, M32, IP65, zur Selbstbestückung, schwarz

System podis® CON - Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (4 TE); für M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20-Kabelverschraubung und M12 Gerätestecker; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz

Bemessungsspannung: 690 V

Bemessungsstrom: 63 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Leitungsdurchmesser: 10 – 25 mm

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FH MT        M32

Bestellnummer: 75.456.1055.1