podis® CON Einspeise- und Abgriffmodul, 5G16, M25, IP65, schwarz

System podis® CON – Anschlussmodul (hohe Version) für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M25-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 18 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 219x147x84 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V

Bemessungsstrom: 63 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Bemessungsquerschnitt: 16 mm²

Leitungsdurchmesser: 9 – 18 mm

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FCS 16 5 SI SA M25 XF

Bestellnummer: 75.456.0653.1