podis® CON Anschlussmodul Doppelausgang, 5G16, RST25, IP65, schwarz

System podis® CON – Anschlussmodul (hohe Version) mit Doppelausgang für steckbare Verbindung mit RST25i5; als Energieabgriff; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße 218x84x146 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 63 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Bemessungsquerschnitt: 6 mm²

Halogenfrei: ja

Farbe: schwarz

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FCS 16 5 SI SA RST25

Bestellnummer: 75.453.0353.1