podis® CON Einspeisemodul, 5G16, IP65, 690V, 100 A, grau

System podis® CON – Einspeisemodul für Flachleitung 5G16; Anschluss über Rundleitung; Ausbruch für Eingang der Rundleitung mit Durchmesser 25 mm; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 35 mm² ein-/feindrähtig; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße 300x145x100 mm (LxBxH)

Bemessungsspannung: 690 V

Bemessungsstrom: 100 A

Polzahl: 5

Schutzart: IP65

Bemessungsquerschnitt Flachleitung: 16 mm²

Farbe: grau

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: FCS  16  5 SA SAM

Bestellnummer: 75.450.2114.3