podis® CON Flachleitung, 5G16 mm², 0,6/1 kV, B2ca-s1a-d1-a1, schwarz, halogenfrei

System podis® CON - Flachleitung LSHF 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; 48x11,5 mm (BxH)

Bemessungsspannung: 0,6/1 kV

Farbe der Leitung: schwarz

Mantelmaterial: Polyolefin

Flammwidrigkeit: selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2

Brandklasse: B2ca s1a d1 a1

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: LSHF 5G16

Bestellnummer: 00.771.0307.1