
gesis® Cable clip for flat cable 5-/7-pole, 2.5/4 mm²

System gesis® NRG - cable clip for flat cable 5-/7-pole, 2.5/4 mm².

Halogen-free: yes

Brand: Wieland Electric GmbH 
Part No.: 05.562.3000.0
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