gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 2x 0,5 mm², Schirm, 50 V, 3 A, Dca, Länge: 1 m, schwarz

System gesis® NV - konfektionierte FB-H(St) 2x210,8 Verbindungsleitung, 3-polig, 0,5 mm², Brandklasse Dca, Ausführung: Stecker BST14i3, Buchse BST14i3, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 50 V

Bemessungsstrom: 3 A

Schutzart: IP20

Typ der Leitung: FB-H(St) 2x210,8

Brandklasse: Dca

Farbe der Leitung: grün

Halogenfrei: ja

Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: BST14i3 KF BS 50H 10SW

Bestellnummer: 94.435.1060.1