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gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 2x 0,5 mm², Schirm, 50 V, 3 A, Dca, Länge: 1 m, schwarz

System gesis® NV - konfektionierte FB-H(St) 2x210,8 Verbindungsleitung, 3-polig, 0,5 mm², Brandklasse Dca, Ausführung: Stecker BST14i3, Buchse BST14i3, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 3 A
Schutzart: IP20
Typ der Leitung: FB-H(St) 2x210,8
Brandklasse: Dca
Farbe der Leitung: grün
Halogenfrei: ja
Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: BST14i3 KF BS 50H 10SW
Bestellnummer: 94.435.1060.1 

