gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 2x 0,5 mm², 50 V, 3 A, Dca, Länge: 3 m, schwarz

System gesis® NV - konfektionierte FB-H(St) 2x2x0,8 Verbindungsleitung, 2-polig, 0,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker BST14i2, Buchse BST14i2, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau.

Bemessungsspannung: 50 V

Bemessungsstrom: 3 A

Schutzart: IP20

Typ der Leitung: FB-H(St) 2x2x0,8

Brandklasse: Dca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: ja

Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: BST14i2 KF BS 50D 30PB02

Bestellnummer: 94.425.3060.9