gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 2x 0,5 mm², 50 V, 3 A, Dca, Länge: 3 m, grün

System gesis® NV - konfektionierte FB-H(St) 2x230,8 Verbindungsleitung, 2-polig, 0,5 mm², Brandklasse Dca, Ausführung: Stecker BST14i2, Buchse BST14i2, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung grün.

Bemessungsspannung: 50 V

Bemessungsstrom: 3 A

Schutzart: IP20

Zulassung: KNX zertifiziert

Typ der Leitung: FB-H(St) 2x230,8

Brandklasse: Dca

Farbe der Leitung: grün

Halogenfrei: ja

Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: BST14i2 KF BS 50H 30GN01

Bestellnummer: 94.425.3060.7