gesis® Snap-In, Stecker, 5-polig, für Gehäuseeinbau, 250/400 V, 16 A, schwarz

System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, mit Rahmen einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP40

Materialstärke: 0,5 - 1,5 mm

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 - 2,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 3, 2, 1, PE, N

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST15i5S S1 R V SW

Bestellnummer: 91.952.9053.1