
gesis® Zugentlastung für Geräteeinbauten 3-polig, schwarz

System gesis® CLASSIC - Zugentlastung für Geräteeinbauten, 3-polig, GST18i3, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH  
Typ: GST18i3 ZE SW
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