gesis® IDC-Adapter, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 20 A, weiß

System gesis® CLASSIC - GST18i3 Leitungsabgang Buchse 3-polig mit IDC-Anschluss, geeignet für starre und mehrdrähtige Leiter in existierenden Installationen von 1,5 bis 2,5 mm², 250 V, 20 A, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß, Gehäusefarbe weiß.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1,5 - 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt 7-drähtig: 1,5 mm²

Schutzart: IP40

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid

Eingang/Weiterleitung: Standard-Leitung z.B. NYM

Abgang: 3-poliges Buchsenteil GST18i3

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 B2HZR1 M WS

Bestellnummer: 92.731.6053.0