gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 5 m, maigrün

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 7, farbliche Kodierung maigrün.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: ja

Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 K1 -S 15H 50GN07

Bestellnummer: 92.297.5064.7