gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 5x 1,5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Länge: 6 m, tomatenrot

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i5, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung tomatenrot.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 6 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i5 K1 -S 15E 60TR01

Bestellnummer: 92.257.6004.0