gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 5x 1,0 mm², 250/400 V, 10 A, Eca, Länge: 5 m, weiß

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 5-polig, 1,0 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i5, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 10 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: weiß

Halogenfrei: ja

Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i5 K1 -S 10H 50WS

Bestellnummer: 92.256.5064.2