gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 3x 2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Länge: 5 m, schwarz

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, Buchse GST18i3, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 K1 BS 25E 50SW

Bestellnummer: 92.238.5000.1