gesis® Verbindungsleitung, Buchse, Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 5 m, schwarz

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05V2V2-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, Buchse GST18i3, nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05V2V2-F

Dauertemperatur: 90 °C

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 K1 BS 15W 50SW

Bestellnummer: 92.232.5010.1