gesis® Leitung, Buchse, SCHUKO-Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 5 m, weiß

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Leitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Ausführung: Buchse GST18i3 mit SCHUKO-Stecker nach DIN 49441, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05VV-F

Farbe der Leitung: weiß

Halogenfrei: nein

Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 K1 BD 15 50WS

Bestellnummer: 92.232.5007.2