gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Länge: 1 m, kieselgrau

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05VV-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i3, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung kieselgrau.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05VV-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 1 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i3 K1 -S 15E 10GR01

Bestellnummer: 92.232.1004.3