gesis® Anschlussleitung, Stecker, freies Ende, 4x 1,5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Länge: 3 m, tomatenrot

System gesis® CLASSIC - konfektionierte H05Z1Z1-F Anschlussleitung mit Schutzleiter, 4-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker GST18i4, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung tomatenrot.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP40

Typ der Leitung: H05Z1Z1-F

Brandklasse: Eca

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: ja

Länge: 3 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18i4 K1 -S 15H 30TR01

Bestellnummer: 92.207.3064.0