gesis® Verriegelung GST18, 3-, 4- oder 5-polig, weiß

System gesis® CLASSIC - Verriegelung für Lötteile GST18, 3-, 4- oder 5-polig, weiß.

Werkstoff: Polyamid

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18 WS

Bestellnummer: 05.590.4556.0