gesis® Verschluss-Stück für Buchse, 1-polig, weiß

System gesis® CLASSIC - Verschluss-Stück für Buchsenteile GST18, 3-, 4-, 5- oder 6-polig, 12-polig, weiß.

Werkstoff: Polyamid

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: GST18 WS

Bestellnummer: 05.564.5353.2