RST® MICRO Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 0,75 mm², 250/400 V, 6 A, Länge: 4 m, mit Kontaktabdichtung, schwarz

System RST® MICRO - konfektionierte H05RN-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 0,75 mm², mit Verriegelung, mit Kontaktabdichtung, Ausführung: Stecker RST08i3, Buchse RST08i3, mechanische/farbliche Kodierung schwarz.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 6 A

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: H05RN-F

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 4 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST08I3 BS 08 40SW

Bestellnummer: 4L.437.4030.1