RST® MICRO Verteilerblock, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit, 250/400 V, 8 A, lichtblau

System RST® MICRO - Verteilerblock IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung mit 1x Eingang und 2x Ausgang, 2-polig, mit Befestigungsmöglichkeit, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 8 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Gehäusefarbe: schwarz

Dichtungsmaterial: NBR

Eingang: 1

Ausgänge: 2

Halogenfrei: ja

Abmessungen: 37x50,6x22,8 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST08I2B 2P1 F VG BL

Bestellnummer: 4L.020.1143.9