RST® MICRO Rundsteckverbinder, IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, 2-polig, 250/400 V, 8 A, lichtblau

System RST® MICRO - Rundsteckverbinder in Schutzart IP66/68(3 m; 2 h)/69, Ausführung als Buchse, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, sehr kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische/farbliche Kodierung lichtblau.

Bemessungsspannung: 250/400 V

Bemessungsstrom: 8 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart bis IP66/68(3 m; 2 h)/69

Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,2 - 1,0 mm²

Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,22 - 1,0 mm²

Leitungsdurchmesser: 4,0 - 7,0 mm

Werkstoff des Gehäuses: Polyamid, halogenfrei, V0, f1

Dichtungsmaterial: NBR

Anschluss pro Pol: 1

Kennzeichnung: 1, 2/N

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST08I2S B1 ZR1 BL

Bestellnummer: 41.021.3043.9