RST® MINI Verteilerblock, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 5-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 400 V, 16 A, lichtgrau

System RST® MINI - Verteilerblock IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung mit 1x Eingang und 2x Ausgang, 5-polig, mit Befestigungsmöglichkeit über Befestigungsplatte, mechanische Kodierung lichtgrau/schwarz, farbliche Kodierung lichtgrau.

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Gehäusefarbe: schwarz

Dichtungsmaterial: NBR

Eingang: 1

Ausgänge: 2

Halogenfrei: ja

Abmessungen: 60x69,5x36,5 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I5B 2P1 F VG GL

Bestellnummer: 46.050.1253.0