RST® MINI Verteilerblock, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, Serienschaltung, 400 V, 16 A, signalbraun

System RST® MINI - Verteilerblock IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung mit 1x Eingang und 2x Ausgang, 2-polig, in Serienschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit über Befestigungsplatte, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 400 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Gehäusefarbe: schwarz

Dichtungsmaterial: NBR

Eingang: 1

Ausgänge: 2, in Serienschaltung

Halogenfrei: ja

Abmessungen: 55x59,85x29 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16I2B 2P1 F VGS BR

Bestellnummer: 46.030.1354.4