RST® MINI Verschluss-Stück, IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Buchse, mit Verlierschutz, lichtgrau

System RST® MINI - Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Buchsenteile RST16 4-/5-polig, mit Befestigungsband zum Aufrasten auf Steckverbinder und Geräteanschlüsse, lichtgrau.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16 S VS GL

Bestellnummer: 06.563.9153.0