
RST® Befestigungsplatte für Verteilerblöcke, schwarz

System RST® MINI - Befestigungsplatte für Verteilerblöcke, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16 SW
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