RST® Befestigungsplatte für Verteilerblöcke, lichtgrau

System RST® MINI - Befestigungsplatte für Verteilerblöcke, lichtgrau.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST16 GL

Bestellnummer: 06.562.5853.0