
RST® Befestigungsplatte für Verteilerblöcke, lichtgrau

System RST® MINI - Befestigungsplatte für Verteilerblöcke, lichtgrau.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2
Dichtungsmaterial: NBR
Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH
Typ: RST16 GL
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