RST® Multiverteiler, IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1 Eingang, 7 Ausgänge, 250 V, 20 A, schwarz

System RST® CLASSIC - Verteiler für Rundsteckverbinder IP66/68(3 m; 2 h)/69 nach IEC 61535, Ausführung als Verteilergehäuse für die wahlfreie Bestückung mit bis zu acht M25 Geräteanschlüssen IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1 Eingang, 7 Ausgänge, fertig verdrahtet, halogenfreie Verdrahtung mit 2,5 mm².

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Eingang: 1

Ausgänge: 7

Halogenfrei: ja

Abmessungen: 104x162x96 mm

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3B 7P1 F VG SW

Bestellnummer: 99.929.0000.7