RST® Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Stecker, 4-5-polig, mit Verlierschutz, schwarz

System RST® CLASSIC - Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Steckerteile RST20i4 und RST20i5, mit Verlierschutz, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I5 VS SW

Bestellnummer: 99.532.0000.7