RST® Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Stecker, 2-3-polig, mit Verlierschutz, schwarz

System RST® CLASSIC - Verschluss-Stück IP66/68(3 m; 2 h)/69 für Steckerteile RST20i2 und RST20i3, mit Verlierschutz, schwarz.

Werkstoff des Gehäuses: PA66, V2

Dichtungsmaterial: NBR

Halogenfrei: ja

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3 VS SW

Bestellnummer: 99.416.6205.2