RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 3x 1,5 mm², 250 V, 16 A, Länge: 5 m, laubgrün

System RST® CLASSIC - konfektionierte H07RN-F Verbindungsleitung mit Schutzleiter IP66/68(3 m; 2 h)/69, 3-polig, 1,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i3, Buchse RST20i3, nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung laubgrün.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: H07RN-F

Farbe der Leitung: schwarz

Halogenfrei: nein

Länge: 5 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I3K1BS 15H 50GN02

Bestellnummer: 96.232.5031.7