RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 2x 2,5 mm², Kleinspannung, Länge: 2 m, signalbraun

System RST® CLASSIC - konfektionierte Ölflex Classic 110 Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i2, Buchse RST20i2, nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 24 V

Bemessungsstrom: 20 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: Ölflex Classic 110

Farbe der Leitung: lichtgrau

Halogenfrei: nein

Länge: 2 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I2K1BS 25PL 20BR01

Bestellnummer: 96.223.2092.4