RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Stecker, freies Ende, 2x 1,5 mm², Kleinspannung, Länge: 8 m, signalbraun

System RST® CLASSIC - konfektionierte Ölflex Classic 110 Anschlussleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i2, freies Ende (ultraschallverdichtet), nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69

Typ der Leitung: Ölflex Classic 110

Farbe der Leitung: kieselgrau

Halogenfrei: nein

Länge: 8 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH

Typ: RST20I2K1S 15PL 80BR01

Bestellnummer: 96.222.8098.4