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RST® Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, Buchse, Stecker, 2x 1,5 mm², Kleinspannung, Länge: 7 m, signalbraun

System RST® CLASSIC - konfektionierte H07RN-F Verbindungsleitung IP66/68(3 m; 2 h)/69, 2-polig, 1,5 mm², mit Verriegelung, Ausführung: Stecker RST20i2, Buchse RST20i2, nach IEC 61535, mechanische/farbliche Kodierung signalbraun.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Schutzart: IP66/68(3 m; 2 h)/69
Typ der Leitung: H07RN-F
Farbe der Leitung: schwarz
Halogenfrei: nein
Länge: 7 m

Fabrikat: Wieland Electric GmbH 
Typ: RST20I2K1BS 15L 70BR01
Bestellnummer: 96.222.7032.4 

